Электротехническая компания ЭлВек

http://lwek.ru

Прайс-лист на консоли медицинские серии «Озон»

в алюминиевых корпусах

| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена с НДС, руб |
| --- | --- |
| КОНСОЛИ ДВУХРЯДНЫЕ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-2000-АЛ (2000х220х80 мм). | 83800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 2000мм; |  |
| - блок из 4-х быстроразъемных газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 2000 мм. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1600-АЛ (1600х220х80 мм). | 78700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1600 мм; |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 1600 мм. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1200-АЛ (1200х220х80 мм). | 46800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1200 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 1200 мм. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-800-АЛ (800х220х80 мм). | 41300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 800 мм. |  |

| КОНСОЛИ ОДНОРЯДНЫЕ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. |
| --- |
| Консоль однорядная серии «ОЗОН» МК-НО-800-У-АЛ (МК-НО-1200) удлиненная, (1200х110х80 мм). | 41200 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1200 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 1200 мм. |  |
| Консоль однорядная серии «ОЗОН» МК-НО-800-АЛ (800х110х80 мм). | 37400 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 800 мм. |  |
| Консоль однорядная серии «ОЗОН» МК-НО-800-АЛ (800х110х80 мм). | 26900 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 800 мм. |  |

| КОНСОЛИ СВЕТОВЫЕ С ОДНИМ ВСТРОЕННЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ. |
| --- |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-800-С1-АЛ световая (800х180х80 мм). | 26800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 2-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-800-С1-АЛ световая (800х180х80 мм). | 28200 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1200-С1-АЛ световая (1240х180х80 мм). | 30700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1240 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1200-С1-АЛ световая (1240х180х80 мм). | 41600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1240 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1600-С1-АЛ световая (1600х180х80 мм). | 44100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1600-С1-АЛ световая (1600х180х80 мм). | 49700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-2000-С1-АЛ световая (1600х180х80 мм). | 52200 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 2000 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем. |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |

| КОНСОЛИ СВЕТОВЫЕ С ДВУМЯ СВЕТИЛЬНИКАМИ |
| --- |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-800-С2-АЛ световая (800х240х80 мм). | 32300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 2-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-800-С2-АЛ световая (800х240х80 мм). | 33600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1200-С2-АЛ световая (1240х240х80 мм). | 37100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1200 мм; |  |
| - 1 газовый клапан; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1200-С2-АЛ световая (1240х240х80 мм). | 48000 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1200 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1600-С2-АЛ световая (1600х240х80 мм). | 47000 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-1600-С2-АЛ световая (1600х240х80 мм). | 57100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| Консоль серии «ОЗОН» МК-НД-2000-С2-АЛ световая (2000х240х80 мм). | 60600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 2000 мм; |  |
| - 2 газовых клапана; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| КОНСОЛИ СВЕТОВЫЕ С РАСШИРЕННОЙ ПРИБОРНОЙ СЕКЦИЕЙ |  |
| Консоль МК-НД-800-С1Т-АЛ с дополнительной приборной секцией. | 42800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газ. клапанов; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль МК-НД-1200-С1Т-АЛ с дополнительной приборной секцией. | 46800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1240 мм; |  |
| - блок из 2-х газ. клапанов; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль МК-НД-1600-С1Т-АЛ с дополнительной приборной секцией. | 78100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - блок из 4-х газ. клапанов; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний/нижний с выключателем; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль МК-НД-800-С2Т-АЛ с дополнительной приборной секцией (800х350х80 мм). | 48200 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газ. клапанов; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |
| Консоль МК-НД-1200-С2Т-АЛ с дополнительной приборной секцией (1240х350х80 мм). | 53100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1240 мм; |  |
| - блок из 2-х газ. клапанов; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов; |  |
| Консоль МК-НД-1600-С2Т-АЛ с дополнительной приборной секцией (1600х350х80 мм). | 85500 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 1600 мм; |  |
| - блок из 4-х газ. клапанов; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |
| Консоль МК-НД-2000-С2Т-АЛ с дополнительной приборной секцией (1600х350х80 мм). | 90500 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 2000 мм; |  |
| - блок из 4-х газ. клапанов; |  |
| - 2 блока из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |
| - 2 клеммы уравнивания потенциалов; |  |

| КОНСОЛИ СВЕТОВЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ |  |
| --- | --- |
| Консоль настенная МК-НД-800-ВР-С2-АЛ вертикальная (400х800х80 мм). | 53900 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - высота 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газ. клапанов; |  |
| - блок из 4-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - 2 встроенных светильника вертикальных с выключателем; |  |
| - вертикальная штанга для навесного оборудования; |  |
| - клемма уравнивания потенциалов ; |  |

| КОНСОЛИ СВЕТОВЫЕ ПАЛАТНЫЕ (без газа) |  |
| --- | --- |
| Консоль двухрядная МК-НД-800-С1-АЛ палатная (800х180х80). | 13300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - блок из 2-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - выключатель светильника; |  |
| - встроенный светильник - верхний/нижний; |  |
| Консоль двухрядная МК-НД-800-С2-АЛ палатная (800х240х80). | 18600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина 800 мм; |  |
| - блок из 2-х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети; |  |
| - встроенный светильник – верхний с выключателем; |  |
| - встроенный светильник – нижний с выключателем; |  |

| КОНСОЛИ ДВУХРЯДНЫЕ НАПОЛЬНОЙ УСТАНОВКИ |  |
| --- | --- |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-800-НП-АЛ с напольными стойками (800х220х80мм) | 71700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1200-НП-АЛ с напольными стойками (1200х220х80мм) | 78300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1200 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1600-НП-АЛ с напольными стойками (1600х220х80мм) | 88400 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1600 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 зажима уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-2000-НП-АЛ с напольными стойками (2000х220х80мм) | 102600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 2000 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 зажима уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |

| КОНСОЛИ ДВУХРЯДНЫЕ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ |  |
| --- | --- |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-800-ПП-АЛ с потолочным креплением (800х220х80мм) | 70300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 800 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1200-ПП-АЛ с потолочным креплением (1200х220х80мм) | 78300 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1200 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - блок из 4х электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-1600-ПП-АЛ с потолочным креплением (1600х220х80мм) | 73900 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 1600 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |
| Консоль двухрядная серии «ОЗОН» МК-НД-2000- ПП-АЛ с потолочным креплением (2000х220х80мм) | 102600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина - 2000 мм; |  |
| - блок из 2-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 зажима уравнивания потенциалов; |  |
| - комплект крепления |  |
| - крепежный рельс по всей длине консоли для размещения навесного оборудования. |  |

| КОНСОЛИ ПОВОРОТНЫЕ С ПОТОЛОЧНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ |  |
| --- | --- |
| Консоль МК-НД-800-ОП18-В800-АЛ с потолочным одноплечевым поворотным механизмом с вертикальным приборным блоком типа «В». | 355400 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - одно поворотное плечо – 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «В» - вертикальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 4 крепёжных рельса для навесного оборудования (2 вертикальных, 2 горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОП18-Г800-АЛ с потолочным одноплечевым поворотным механизмом с горизонтальным приборным блоком типа «Г». | 359700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - одно поворотное плечо – 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «Г» - горизонтальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 крепёжных рельса для навесного оборудования (горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОП28-В800-АЛ с потолочным двухплечевым поворотным механизмом с вертикальным приборным блоком типа «В». | 466700 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - два поворотных плеча – по 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «В» - вертикальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 4 крепёжных рельса для навесного оборудования (2 вертикальных, 2 горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство с кнопкой отключения тормоза на фиксированной приборной полке. |  |
| Консоль МК-НД-800-ОП28-Г800-АЛ с потолочным двухплечевым поворотным механизмом с горизонтальным приборным блоком типа «Г». | 468600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - два поворотных плеча – по 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «Г» - горизонтальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 крепёжных рельса для навесного оборудования (горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОПП18-В800-АЛ с потолочным одноплечевым поворотно-подъёмным механизмом с вертикальным приборным блоком типа «В». | 447600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - одно поворотное плечо – 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «В» - вертикальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 4 крепёжных рельса для навесного оборудования (2 вертикальных, 2 горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОПП18-Г800-АЛ с потолочным одноплечевым поворотно-подъёмным механизмом с горизонтальным приборным блоком типа «Г». | 452800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - одно поворотное плечо – 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «Г» - горизонтальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 крепёжных рельса для навесного оборудования (горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОПП28-В800-АЛ с потолочным двухплечевым поворотно-подъёмным механизмом с вертикальным приборным блоком типа «В». | 555800 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - два поворотных плеча – по 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «В» - вертикальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 4 крепёжных рельса для навесного оборудования (2 вертикальных, 2 горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-ОПП28-Г800-АЛ с потолочным двухплечевым поворотно-подъёмным механизмом с горизонтальным приборным блоком типа «Г». | 561900 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - два поворотных плеча – по 800мм. |  |
| - поворотный приборный модуль тип «Г» - горизонтальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 крепёжных рельса для навесного оборудования (горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-О-В800 с потолочной опорой, приборным блоком типа «В». | 236600 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - поворотный приборный модуль тип «В» - вертикальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 4 крепёжных рельса для навесного оборудования (2 вертикальных, 2 горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |
| Консоль МК-НД-800-О-Г800 с потолочной опорой с горизонтальным приборным блоком типа «Г». | 242500 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - потолочная тумба |  |
| - поворотный приборный модуль тип «Г» - горизонтальный длиной 800 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 3 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| - 2 крепёжных рельса для навесного оборудования (горизонтальных). |  |
| - фиксированная полка для навесного оборудования |  |
| - фиксированная полка с ящиком для навесного оборудования |  |
| - Пневматическое (электрическое) тормозное устройство по каждой оси с кнопками отключения тормоза |  |

| КОНСОЛИ-КОЛОННЫ НА ОДНОЙ ОПОРЕ |  |
| --- | --- |
| Консоль МК-НД-800-О-К500 с потолочной опорой, приборным блоком типа «К». | 94100 |
| Стандартная комплектация: |  |
| - поворотный приборный модуль тип «К» - квадратный со стороной 500 мм, высота 12 мм. |  |
| - блок из 4-х газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, клеммами заземления , автоматическими предохранителями; |  |
| -верхняя поверхность в виде полки с отбортовкой; |  |
| -2 горизонтальных рельса для навесного оборудования |  |
| - потолочная опора, длина по запросу. |  |

| КОНСОЛИ ДВУХРЯДНЫЕ в стойке ПОЛ - ПОТОЛОК | Цена по запросу |
| --- | --- |
| Консоль МК-НД-800-ПС в стойке пол-потолок |  |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина консоли - 800мм; |  |
| - блок из 2-х быстроразъемных газовых клапанов; |  |
| - блок из 4 электрических розеток с индикатором наличия электропитания в сети, зажимом заземления, автоматическим предохранителем; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 2000 мм. |  |
| - комплект стойки пол-потолок |  |
| - металлическая столешница с 2 выдвижными ящиками |  |
| Консоль МК-НД-1600-ПС в стойке пол-потолок | Цена по запросу |
| Стандартная комплектация: |  |
| - длина консоли - 1600мм; |  |
| - блок из 4-х быстроразъемных газовых клапанов; |  |
| - 2 блока электрических розеток по 4 розетки каждый с индикаторами наличия электропитания в сети, зажимами заземления, автоматическими предохранителями; |  |
| - зажим уравнивания потенциалов; |  |
| - рельс для навесного оборудования 2000 мм. |  |
| - комплект стойки пол-потолок |  |
| - металлическая столешница с 2 выдвижными ящиками |  |

| КОНСОЛИ ГАЗОВЫЕ (КЛАПАННЫЕ СИСТЕМЫ) | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Консоль навесная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК1-АЛ (длина - 100мм) В составе: 1 газ.кл. Навесного исполнения. | 11200 |
| Консоль навесная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК2-АЛ (длина - 200мм) В составе: 2 газ.кл. Навесного исполнения. | 21800 |
| Консоль навесная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК3-АЛ (длина - 300мм) В составе: 3 газ.кл. Навесного исполнения. | 32300 |
| Консоль навесная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК4-АЛ (длина - 400мм) В составе: 4 газ.кл. Навесного исполнения. | 42900 |

| КОНСОЛИ ГАЗОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ (КЛАПАННЫЕ СИСТЕМЫ) | Цена с НДС |
| --- | --- |
| Консоль встроенная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК1-ВС (длина - 100мм) В составе: 1 газ.кл. Встраиваемого исполнения. | 12000 |
| Консоль встроенная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК2-ВС (длина - 200мм) В составе: 2 газ.кл. Встраиваемого исполнения. | 23100 |
| Консоль встроенная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК3-ВС (длина - 300мм) В составе: 3 газ.кл. Встраиваемого исполнения. | 33600 |
| Консоль встроенная серии «ОЗОН» МК-НО-800-ГК4-ВС (длина - 400мм) В составе: 4 газ.кл. Встраиваемого исполнения. | 44400 |

Телефон
+7 (495) 740-24-93
+7 (495) 740-32-96

info@lwek.ru

В зависимости от суммы заказа предусмотрена индивидуальная скидка!